# 智能家居系统项目需求说明文档

文档版本：V1.0
	创建日期：2024年1月
	项目名称：智能家居一体化平台

## 第一章：项目背景

随着物联网技术的快速发展和人们生活水平的提高，智能家居已成为现代家庭的重要发展方向。传统家居系统存在设备孤立、操作复杂、智能化程度低等问题，无法满足用户对便捷、舒适、安全、节能的居住环境需求。

本项目旨在开发一套完整的智能家居系统，通过统一的平台整合各类智能设备，实现家居环境的智能化管理和控制。系统将采用先进的物联网技术、人工智能算法和大数据分析，为用户提供个性化、智能化的家居体验。

## 第二章：项目目标

### 2.1 总体目标

构建一个开放、可扩展、易用的智能家居平台，实现家居设备的统一管理和智能控制，提升用户生活品质和居住体验。

### 2.2 具体目标

1. 设备互联互通：支持主流智能家居协议（Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等），实现跨品牌设备兼容

2. 智能场景控制：提供预设和自定义场景模式，实现一键式场景切换

3. 能源管理优化：实时监控能耗数据，提供节能建议和自动化节能控制

4. 安全防护体系：建立完善的家庭安防系统，包括入侵检测、火灾预警、燃气泄漏报警等

5. 健康环境监测：实时监测室内空气质量、温湿度等环境参数，自动调节至舒适状态

6. 远程控制管理：支持手机APP、Web端等多平台远程控制，随时随地管理家居设备

7. 语音交互支持：集成主流语音助手，实现语音控制家居设备

## 第三章：功能模块

| 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 智能照明控制 | • 支持灯光亮度、色温调节 • 定时开关、场景联动 • 人体感应自动开关 • 能耗统计与节能模式 |
| 环境监测调节 | • 温湿度实时监测与显示 • 空气质量检测（PM2.5、CO2、VOC等） • 自动联动空调、加湿器、空气净化器 • 环境异常预警与通知 |
| 家庭安防监控 | • 门窗磁感应入侵检测 • 智能摄像头实时监控与录像 • 烟雾、燃气泄漏报警 • 紧急求助按钮 • 远程布防/撤防 |
| 智能家电控制 | • 空调、电视、窗帘等设备远程控制 • 智能插座电量监测与定时开关 • 洗衣机、冰箱等大家电状态监控 • 设备故障预警与维护提醒 |
| 能源管理优化 | • 全屋用电量实时监测 • 分项能耗统计（照明、空调、家电等） • 用电高峰分析与节能建议 • 太阳能等新能源接入管理 |
| 智能场景联动 | • 回家模式：自动开灯、调节温度、播放音乐 • 离家模式：关闭所有电器、启动安防 • 睡眠模式：调暗灯光、关闭电视、调节空调 • 观影模式：调暗灯光、关闭窗帘、打开电视 • 自定义场景创建与编辑 |
| 用户交互界面 | • 手机APP（iOS/Android） • Web管理后台 • 语音控制（支持小爱同学、天猫精灵等） • 智能面板/中控屏 • 手势识别控制 |

本需求文档为智能家居系统项目的基础需求说明，后续将根据详细设计和开发进展进行补充和完善。

文档结束